**А**

**АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ЗА квітень 2020 РІК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва енергоресурсів | Обсяги споживань(надані міською радою, [рішення виконавчого комітету](https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-vikonavchogo-komitetu/2019-vk.html#0459) № 642 від 12.11.2019) | Обсяги споживань енергоресурсів, використані закладом в квітні 2019 року | Обсяги споживань енергоресурсів, використані закладом в квітні 2020 року | Економія  /перевитрати  (**червоний** - перевитрати/ **зелений** – економія) | Причини економія  /перевитрат |
| **електрична енергія** | **3800 кВт** | **4360 кВт** | **436 кВт** | **-3364 кВт** | **Економія за рахунок всеукраїнського карантину** |
| **водопостачання та водовідведення** | **415 м³** | **442 м³** | **27 м³** | **-388 м³** | **Економія за рахунок всеукраїнського карантину** |
| **теплова енергія** | **24,0 Гкал** | **7,463 Гкал** | **0 Гкал** | **-24,0 Гкал** | **Економія за рахунок всеукраїнського карантину** |

**АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ЗА червень 2020 РІК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва енергоресурсів | Обсяги споживань(надані міською радою, [рішення виконавчого комітету](https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-vikonavchogo-komitetu/2019-vk.html#0459) № 642 від 12.11.2019) | Обсяги споживань енергоресурсів, використані закладом в червні 2019 року | Обсяги споживань енергоресурсів, використані закладом в червні 2020 року | Економія  /перевитрати  (**червоний** - перевитрати/ **зелений** – економія) | Причини економія  /перевитрат |
| **електрична енергія** | **4150 кВт** | **3520 кВт** | **2351 кВт** | **-1799 кВт** | **Економія за рахунок всеукраїнського карантину** |
| **водопостачання та водовідведення** | **250 м³** | **233 м³** | **223 м³** | **-27 м³** | **Економія за рахунок всеукраїнського карантину** |
| **теплова енергія** | **1,2** **Гкал** | **0 Гкал** | **0 Гкал** | **-1,2 Гкал** | **Економія за рахунок всеукраїнського карантину** |

**АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ЗА липень 2020 РІК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва енергоресурсів | Обсяги споживань(надані міською радою, [рішення виконавчого комітету](https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-vikonavchogo-komitetu/2019-vk.html#0459) № 642 від 12.11.2019) | Обсяги споживань енергоресурсів, використані закладом в липні 2019 року | Обсяги споживань енергоресурсів, використані закладом в липні 2020 року | Економія  /перевитрати  (**червоний** - перевитрати/ **зелений** – економія) | Причини економія  /перевитрат |
| **електрична енергія** | **2800 кВт** | **3769 кВт** | **2716 кВт** | **-84кВт** | **Економія за рахунок всеукраїнського карантину** |
| **водопостачання та водовідведення** | **160 м³** | **163 м³** | **165 м³** | **5 м³** | **Перевитрати за рахунок збільшення кількості прибирання та дезінфекції закладу** |
| **теплова енергія** | **0,7** **Гкал** | **0 Гкал** | **0 Гкал** | **0 Гкал** | **Економія за рахунок всеукраїнського карантину** |